115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 22, кв.3 E-mail: info@ordercom.ru , Web: http://www.ordercom.ru Тел. +7 (495) 777-84-45

Исходные данные для проектирования головной станции

- Данные необходимые для заключения договора и ТЗ:

| Место размещения ГС: город, район, улица, дом, помещение либо офис. |  |
| --- | --- |
| Транслируемые каналы. | Пишем те, на которые имеются соответствующие договоры |
| Точки размещения антенных постов для приема вещаемого сигнала. | Пример: Прием ведется с помощью 8-ми антенн (указать модель), установленных на кровле здания по адресу: пр-т Ленина, 1, на проектируемых трубостойках |
| Список активного и пассивного оборудования (указывать модели и количество), в том числе оборудование антенно-фидерных устройств. В случае если применяемое оборудование еще не известно, то пишем «определить при проектировании». Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. | Здесь пишем полный список оборудования, который желаем видеть в проекте и его количество (в том числе ИБП и так далее). Обязательно указывать модель. |
| Абонентская емкость сети КТВ. | Пример: Предполагаемое количество (для IPTV) или Фактическое количество абонентских ответвлений |
| Список номеров и сроков действия лицензий, на основании которых предполагается оказывать услуги. |  |
| Описать ситуацию с электропитанием, на проектируемой ГС. | Пример 1: В подвале ВРУ, в ВРУ установлен автомат, далее тянем кабель (марка) до помещения ГС, где установлен щиток питания с автоматами (стойки, свет, кондиционер и т.д.). От щитка к розеткам (стойкам). По факту реализована вторая категория надежности (С применением дизельного генератора) . Заземление стойки выполнено проводом от шины заземления, находящейся в …….. Пример 2; В арендуемом помещении уже щиток имеется и от него мы и запитаны. Категория надежности электроснабжения 2я (Электроснабжение выполнено от 2-х секций ТП). |
| Наименование организации, банковские реквизиты: ИНН, КПП, юр. адрес, почтовый адрес, тел. ФИО и должность руководителя, основание действия руководителя (устав, доверенность). ФИО, телефон, ICQ, Skype контактного лица по вопросам проектирования. |  |

- Данные необходимые для проектирования:

| План помещения ГС (можно план БТИ) с размерами, и нанесенными (можно ручкой) трассами прокладки кабелей связи, стойками с оборудованием (с размерами от стен), распределительным щитом электропитания (для запитывания оборудования ГС) и пр. информацией по вашему усмотрению. |  |
| --- | --- |
| План кровли с указанием мест размещения АФУ, трассой прокладки фидеров и проводов заземления, а так же с указанием способов прокладки кабелей. |  |
| В случае если ГС уже смонтирована - фотографии трасс прокладки кабелей, электропитающего оборудования, фасады стоек с оборудованием. |  |
| Примерная схема организации связи и подключения оборудования (в любом формате). Здесь необходимо указать взаимосвязь устройств друг с другом. |  |
| Технические условия на размещение, электропитание и заземление ГС (В случае отсутствия Технических условий - Образцы могут быть предоставлены сотрудниками «ОрдерКом») |  |
| Наименование организации – арендодателя помещения ГС (в случае, если помещение арендуемое). |  |
| Копии актов КС-14 или разрешений на эксплуатацию существующей сети. |  |
| Копии лицензий с приложениями |  |
| Сертификаты ССС либо декларации соответствия системы «связь» на оборудование (Предоставляются только в случае отсутствия их в базе данных «ОрдерКом», предоставляются по требованию «ОрдерКом») |  |
| Марка, модель системы кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации. |  |

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту info@ordercom.ru